MARIAN MATERNÝ, PREDAJ A PRENÁJOM LEŠENIA, BANSKÁ BYSTRICA
Strana 4                                                      


	Karta špecifikácie na hliníkovú plošinu model                 Alu – Mobil 2,50 x 1,30 G-2500

	

	

	Artikel 
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Dĺžka/Šírka plošiny                         
	2,50 m 1,30 m
	2,50 m 1,30 m
	2,50 m 1,30 m
	2,50 m 1,30 m
	2,50 m 1,30 m
	2,50 m     1,30 m

	Pracovná výška m                                    
	4,30 m
	6,30 m
	8,30 m
	10,30 m
	12,30m
	14,30m

	Výška lešenia m                                       
	3,30 m
	5,30m
	7,30 m
	9,30 m
	11,30 m
	13,30 m

	Výška podlahy m                                     
	2,30 m
	4,30m
	6,30 m
	8,30 m
	10,30 m
	12,30 m

	26.8001              Zvislý rám 2x1,30 m                                  
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	26.8003              Zvislý rám 1x1,30 m                                  
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	26.8010     Otvárateľná podlaha                                 
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	26.8011            Podlaha 2,5 m
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	26.8015         Zábradlie 2,5 m                         
	6
	6
	8
	8
	10
	10

	26.8016

Uhlopriečna tyč 2,64m
	4
	8
	12
	16
	20
	24

	26.8030

Stabilizátor
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	26.8028

Zarážka 2,5 m                      
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	26.8025

Zarážka 1,3 m                      
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	26.8020
Výškovo nast. koleso
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	26.8031 Diel na zaistenie - poistka                                
	0
	4
	8
	12
	16
	20

	Celková váha v kg:
	174,8
	210,2
	293,6
	329,0
	412,4
	447,8

	Cena spolu bez závažia (v € bez DPH)
	1 773,40
	2 237,96
	3 208,52  
	3 673,08
	4 643,64
	5 108,20

	Cena spolu bez závažia (v SKK bez DPH)
	53 425
	67 421
	96 660
	110 655
	139 894
	153 890

	Cena v € s DPH
	2 110,35
	2 663,17
	3 818,14
	4 370,97
	5 525,93
	6 078,76

	Cena v SKK s DPH
	63 576
	80 231
	115 025
	131 680
	166 474
	183 129

	
	
	
	
	
	
	

	Konverzný kurz: 1EUR= 30,126 SKK
	
	
	
	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]TIENI
il.. Wi |
W/fi HAMiCOe,




[image: image3.png]NIQVITNAN AT
.. DL DRIy
VAN




[image: image4.png]Vv i,
il AL v |
VMTHTHI AT,




[image: image5.png]N
|



[image: image6.png]AT d nanna ;!
.. {ZEIPL. IV P a
VIR T





          A

B

C

 D
               E                        F
Platnosť cenníku: od 16.03.2009

Maximálne zaťaženie: 200kg/m²

Minimálne počty znamenajú najmenší počet jednotlivých dielov potrebné na montáž požadovanej výšky pracovnej podlahy. Medzi dvoma podlahami musí byť vzdialenosť 2 – 4m.

U výstupovej podlahy je uvažované jednotyčové zábradlie.

Pri využití medzipodláh ako pracovné, musia byť vybavené zarážkami a dvojtyčovými zábradliami.

Použiť podľa návodu na montáž!

	Karta špecifikácie na hliníkovú plošinu model                 Alu – Mobil 2,50 x 0,75 G-2500

	

	

	Artikel 
	A
	B
	C
	D
	Kg/ks
	Cena v € bez DPH

	Dĺžka/Šírka plošiny                         
	2,50 m 0,75 m
	2,50 m 0,75 m
	2,50 m 0,75 m
	2,50 m 0,75 m
	
	

	Pracovná výška m                                    
	4,30 m
	6,30 m
	8,30 m
	10,30 m
	
	

	Výška lešenia m                                       
	3,30 m
	5,30m
	7,30 m
	9,30 m
	
	

	Výška podlahy m                                     
	2,30 m
	4,30m
	6,30 m
	8,30 m
	
	

	26.8005              Zvislý rám     2x0,75 m                                  
	2
	4
	6
	8
	7,6
	120,00

	26.8007              Zvislý rám     1x0,75 m                                  
	2
	2
	2
	2
	3,1
	50,00

	26.8010     Otvárateľná podlaha                                 
	1
	1
	2
	2
	21,5
	220,00

	
	
	
	
	
	
	

	26.8015         Zábradlie 2,5 m                         
	6
	8
	10
	12
	3,0
	38,00

	26.8016

Uhlopriečna tyč 2,64m
	2
	4
	6
	8
	3,0
	39,00

	26.8030

Stabilizátor
	4
	4
	4
	4
	6,0
	65,00

	26.8028

Zarážka 2,5 m                      
	2
	2
	2
	2
	5,0
	16,00

	26.8026
Zarážka 0,75 m                      
	2
	2
	2
	2
	1,5
	2,00

	26.8020

Výškovo nast. koleso
	4
	4
	4
	4
	7,7
	60,00

	26.8031 Diel na zaistenie - poistka                                
	0
	4
	8
	12
	0,2
	2,14

	Celková váha v kg:
	134,7
	162,7
	212,2
	240,2
	
	

	Cena spolu bez závažia (v € bez DPH)
	1 402,00
	1 804,56
	2 427,12
	2 829,68
	
	

	Cena spolu bez závažia (v SKK bez DPH)
	42 237
	54 364
	73 119
	85 247
	
	

	Cena v € s DPH
	1 668,38
	2 147,43
	2 888,27
	3 367,32
	
	

	Cena v SKK s DPH
	50 262
	64 693 
	87 012
	101 444
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Konverzný kurz: 1EUR= 30,126 SKK
	
	
	
	
	
	


[image: image7.png].



[image: image8.png]NI TTTTATITITIA

I X}

VI WTITITH




[image: image9.png]


  [image: image10.png]


 
           A
                        B                                  C                                  D

Platnosť cenníku: od 16.03.2009

Maximálne zaťaženie: 200kg/m²

Minimálne počty znamenajú najmenší počet jednotlivých dielov potrebné na montáž požadovanej výšky pracovnej podlahy. Medzi dvoma podlahami musí byť vzdialenosť 2 – 4m.

U výstupovej podlahy je uvažované jednotyčové zábradlie.

Pri využití medzipodláh ako pracovné, musia byť vybavené zarážkami a dvojtyčovými zábradliami.

Použiť podľa návodu na montáž!

www.lesenia.webnode.sk

